АКТ

проверки готовности образовательного учреждения

к 2012 / 2013 учебному году

Составлен «_____» _______________________2012 г.

Полное наименование, № образовательного учреждения муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 «Боровичок».

Фамилия, Имя, Отчество руководителя Привалова Татьяна Петровна

Количество зданий одно

Год постройки зданий 1987год

Юридический и фактический адрес 307373

Телефон №(847152)31060

Проверка проводилась в соответствии с постановлением  Администрации Рыльского района Курской области от «_____» ___________ 2011 г. №__________ комиссией в составе:

от Администрации Разаев Андрей Викторович

от органа управления образованием Сучкина Наталья Николаевна

от санитарно-эпидемиологического надзора Фокина Татьяна Ивановна

от пожарного надзора Фенин Алексей Борисович

от профсоюзного органа Шевергина И.А.

ОМВД по Рыльскому району по охране общественного порядка Разиньков Алексей Михайлович

от хозяйственно-эксплуатационной службы Стулова Татьяна Николаевна

Комиссией установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со статьей 52 ГК РФ)

Устав утвержден 26.10.2011г., приказ №1-249

2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности № 796, Комитет образования и науки Курской области, бессрочная, приложение №1 от 14.10.2011г.

3. Другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные):   нет

4. Наличие свидетельства о государственной аккредитации (№ 017089, 21.05.2001г., Комитет образования Курской области, бессрочное)

5. Наличие документов подтверждающих, закрепление за образовательным учреждением собственности (Свидетельство о государственной регистрации права, 03.11.2011г., № 46 АИ № 081424)

6. Наличие документов, подтверждающих право пользования земельном участком, на котором размещено образовательное учреждение (Постановление Главы города Рыльска Рыльского района Курской области, 30.06.2006г., № 632

6. В 2011-2012 учебном году в образовательном учреждении укомплектовано 4 группы

с общим количеством 112 воспитанников,

из них:      1  младшая __26____человек;

2 младшая __28___человек;

средняя ___26___человек;

старшая __32__человека;

подготовительная ____0____человек;

Количество  площадок для проведения подвижных игр и прогулок -7, состояние удовлетворительное

Количество кружков -1

спортивных секций нет

7. Количество детей, состоящих на очереди в МБДОУ- 40

8. Укомплектованность штатов образовательного учреждения 100%

9. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного учреждения

Имеется номенклатура дел

10. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с п. 5 ст. 14 Закона Российской Федерации «Об образовании»  (№ приказа, дата) имеется, приказ № П-72 от 25.08.2011года

11. Наличие проекта плана работы образовательного учреждения на новый 2012-2013 учебный год имеется

12. Наличие правил внутреннего трудового распорядка имеется, приказ № 75  от 27.08.2011года

13. Наличие коллективного трудового договора, зарегистрированного в инспекции по труду (на какие годы)

Имеется, на 2011 – 2013 годы
14. Наличие положения об оплате труда, порядка установления стимулирующих выплат (№ приказа, дата)

Имеется, приказ №3  от  10.01.2012г.

15. Журналы инструктажа по охране труда и технике безопасности имеется

16. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) протокол № 000314/1   от 10.02.2011

17. Наличие акта пропитки деревянных конструкций –деревянные конструкции отсутствуют

- наличие системы вывода сигнала о пожаре на пульт «01», договор на техническое обслуживание договор №0478-ОМ    от 01.01.2012  ;

- наличие пожарной сигнализации, договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации

договор №104    от 01.01.2021;

- состояние путей эвакуации удовлетворительное;

- состояние и место расположения электрощитовой   удовлетворительное, первый этаж;

- наличие и состояние противопожарного оборудования: пожарные краны- 4, рукава-4, огнетушители-7)

- выполнение правил противопожарной безопасности выполняются

18. Состояние антитеррористической безопасности пропускная система, 2 ставки сторожа

19. Наличие данных медосмотра коллектива  100%, июнь 2012г.

20. Качество ремонтных работ:

- капитальный нет;

-сооружение ограждения у входа во двор детского сада, текущий ремонт и покраска крылец, ремонт и покраска фундамента, покраска подвальных фартуков, покраска пищеблока, текущий ремонт кладовой, локальный ремонт линолеума; замена линолеума в коридорах первого этажа, локальный ремонт стен коридора, покраска сооружений на спортплощадке, на игровых площадках;

-кем выполнены ремонтные работы (акты о их приёмке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков работы) обслуживающим персоналом,

-источник финансирования:

-бюджетные средства (руб.)

-спонсорская помощь ( в том числе и родительская) (руб.)  нет

21. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.)  люминесцентное, лампы накаливания

22. Обеспечено ли  учреждение освещением по норме обеспечено

23. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентральное, печное и др.) ее состояние центральное отопление»(для примера)

24.Опрессована ли отопительная система  опрессована

25. Обеспеченность топлива в процентах к плану годовой потребности ,

его хранение

26. Состояние земельного участка, закреплённого за общеобразовательным учреждением:

- площадь участка 6 173 кв.м, сколько на участке деревьев – 58,

в том числе фруктовых - 21,  ягодных кустов нет

- наличие специально оборудованных площадок  для мусоросборников, их техническое  состояние и соответствие санитарным требованиям имеется, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным нормам.

- учебно-опытный участок и его характеристика  _нет

-ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние удовлетворительное, по периметру

- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование спортивная площадка 555 кв.м., состояние хорошее.

27. Состояние пищеблока удовлетворительное

обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями обеспечена 2 электрические 4-комфорные плиты, элктромясорубка,  удовлетворительное

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, участков, обеспеченность посудой удовлетворительное, посудой обеспечены-100%

Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и её работников имеется

29. Наличие и состояние

- водоснабжения удовлетворительное, центральное
- газоснабжения (электроснабжения) удовлетворительное

- канализации удовлетворительное, центральное

30. Организация питьевого режима бутилированная

31. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся _медицинской сестрой учреждения, мед. персоналом  МУЗ «Рыльская ЦРБ», договор № 46  от 25.06.2012г.

(если контроль осуществляется специально закреплённым персоналом лечебного учреждения, надо указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание)

- наличие медицинского кабинета имеется. лицензия № ФС-46-01-000695    от  27.01.2012г.

32. Соответствие групповых комнат требование санитарных норм, правил безопасности, стандартов безопасности соответствуют

33. Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:

| Наименование | Норма (в зависимости от типа образовательного учреждения) | Имеется в наличие | Из них исправных | Наличие приспособлений для хранения и использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магнитофон |  |  |  |  |
| Видеомагнитофон |  | 1 | 1 |  |
| Телевизор |  | 1 | 1 |  |
| Компьютер |  | 1 | 1 |  |
| Ноутбук |  |  |  |  |
| Мультимедийный проектор |  |  |  |  |
| Интерактивная доска |  |  |  |  |
| Видеокамера |  |  |  |  |
| Экран |  |  |  |  |
| Фотоаппарат |  |  |  |  |
| Сканер |  | 1 | 1 |  |

___________________________________________________________________________________

30. Замечания и предложения комиссии, с указанием даты и номера предписания______________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

31. Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому учебному году(принято, не принято, с замечаниями, принято с условием – указать условие)

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии ______________________________ Разаев А.В.

Члены комиссии	     ______________________________ Сучкина Н.Н.

_____________________________  Фокина Т.И.

______________________________ Фенин А.Б.

______________________________Разиньков А.М.

_____________________________ Шевергина И.А.

______________________________ Стулова Т.Н.

______________________________